ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

«Корректор объема газа ERZ2000-NG/ ERZ2000-DI»

После заполнения отправить на эл. почту: info@rmg-rus.ru

| Заказчик |  |
| --- | --- |
| Адрес |  |
| Контактное лицо (с указанием Ф.И.О. и должности) |  |
| Телефон |  |
| Факс |  |

( Тип газа:						(  Природный газ

(  Другой________________________

(указать какой)

( Тип счетчика:				(  Ультразвуковой

( RMG	( Flowsick	( Другой

(  Турбинный

(  Сужающее устройство

(  Другой ________________________

( Температура окружающей среды корректора:	 -20(C…+55(C

( Температура газа:					  от  [_____](C   до [_____](C

( Давление газа (избыточное):

Минимальное входное давление		[______]         ( бар;      ( мбар;

Максимальное входное давление		[______]         ( бар;      ( мбар;

( Расход газа:

Минимальный расход газа			[________]     ( нм3/ч

Максимальный расход газа			[________]     ( нм3/ч

( Тип корректора объема газа

( 	ERZ2004 – расчет стандартного объема на основании давления, температуры и коэф. сжимаемости.

( 	ERZ2104 – расчет стандартного объема и энергосодержания на основании давления, температуры, коэф. сжимаемости и калорийности.

( Подключения (стандартно):

Входы:

Токовый (0/4 – 20 мА) 					8

Частотный (0,1 Гц – 6 кГц)				8

Резистивный (РТ100, РТ500, РТ1000)			2

Статусные сигналы					6

Выходы:

Токовый (0/4 – 20 мА) 					4

Импульсный выход					4

Частотный (0 Гц – 2,5 кГц)				1

Транзисторный						7

Статусный (неисправность, предупреждение)	2

Интерфейсы:

RS232							1

RS485							4

Ethernet							1

( Поддерживаемые протоколы (стандартно):

Modbus ASCII, Modbus RTU, DSfG, RMG bus, TCP/IP

( Встроенный EExi барьер (опция):

2 ВЧ входа (турбинный счетчик TRZ)			(

2 ВЧ входа (турбинный счетчик TRZ) и 		(
2 доп. аналоговых входа (давление/температура)

( HART протокол для датчиков давления/температуры (опция):

Да  (  		 Нет (

Дата заполнения «___»___________201__г.		Подпись ответственного лица________________