ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

«Корректор объема газа ERZ2000-NG/ ERZ2000-DI»

После заполнения отправить на эл. почту: info@rmg-rus.ru

| Заказчик |  |
| --- | --- |
| Адрес |  |
| Контактное лицо (с указанием Ф.И.О. и должности) |  |
| Телефон |  |
| Факс |  |

 Тип газа:						  Природный газ

  Другой________________________

(указать какой)

 Тип счетчика:				  Ультразвуковой

 RMG	 Flowsick	 Другой

  Турбинный

  Сужающее устройство

  Другой ________________________

 Температура окружающей среды корректора:	 -20C…+55C

 Температура газа:					  от  [_____]C   до [_____]C

 Давление газа (избыточное):

Минимальное входное давление		[______]          бар;       мбар;

Максимальное входное давление		[______]          бар;       мбар;

 Расход газа:

Минимальный расход газа			[________]      нм3/ч

Максимальный расход газа			[________]      нм3/ч

 Тип корректора объема газа

 	ERZ2004 – расчет стандартного объема на основании давления, температуры и коэф. сжимаемости.

 	ERZ2104 – расчет стандартного объема и энергосодержания на основании давления, температуры, коэф. сжимаемости и калорийности.

Ü Подключения (стандартно):

Входы:

Токовый (0/4 – 20 мА) 					8

Частотный (0,1 Гц – 6 кГц)				8

Резистивный (РТ100, РТ500, РТ1000)			2

Статусные сигналы					6

Выходы:

Токовый (0/4 – 20 мА) 					4

Импульсный выход					4

Частотный (0 Гц – 2,5 кГц)				1

Транзисторный						7

Статусный (неисправность, предупреждение)	2

Интерфейсы:

RS232							1

RS485							4

Ethernet							1

 Поддерживаемые протоколы (стандартно):

Modbus ASCII, Modbus RTU, DSfG, RMG bus, TCP/IP

 Встроенный EExi барьер (опция):

2 ВЧ входа (турбинный счетчик TRZ)			

2 ВЧ входа (турбинный счетчик TRZ) и 		
2 доп. аналоговых входа (давление/температура)

 HART протокол для датчиков давления/температуры (опция):

Да    		 Нет 

Дата заполнения «___»___________201__г.		Подпись ответственного лица________________