ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

«Корректор объема газа EС600»

После заполнения отправить на эл. почту: info@rmg-rus.ru

| Заказчик |  |
| --- | --- |
| Адрес |  |
| Контактное лицо (с указанием Ф.И.О. и должности) |  |
| Телефон |  |
| Факс |  |

( Тип газа:						(  Природный газ

(  Другой________________________

(указать какой)

( Тип счетчика:				(  Турбинный

(  Сужающее устройство

(  Другой ________________________

( Температура окружающей среды корректора:	 -20(C…+70(C

( Категория исполнения:					IP 66, II2 G EEx ia IIC T3/T4

( Температура газа:					  от  [_____](C   до [_____](C

( Диапазон давления (абсолютное):

2,0 – 10,0 бар (;

14,0 – 70,0 бар (;

( Подключения (стандартно):

Входы:

Двоичные входы (ВЧ NAMUR – DI1 и DI2)		4

Выходы:

Двоичные выходы						4

Интерфейсы:

RS232							1

RS485 (Modbus)						1

( Подключения (опция):

Модуль аналогового выхода 4-20 мА		 	 Да  (; 	Нет  (

Внешний соединительный модуль CU 900		Да  (; 	Нет  (

( Калибровка корректора:

С датчиками давления и температуры  		Да (  	Нет (

Дата заполнения «___»___________201__г.		Подпись ответственного лица________________