ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

«Корректор объема газа EС900»

После заполнения отправить на эл. почту: info@rmg-rus.ru

| Заказчик |  |
| --- | --- |
| Адрес |  |
| Контактное лицо (с указанием Ф.И.О. и должности) |  |
| Телефон |  |
| Факс |  |

 Тип газа:						  Природный газ

  Другой________________________

(указать какой)

 Тип счетчика:				  Турбинный

  Сужающее устройство

  Другой ________________________

 Температура окружающей среды корректора:	 -20C…+70C

 Категория исполнения:					IP 66, II2 G EEx ia IIC T3/T4

 Температура газа:					  от  [_____]C   до [_____]C

 Диапазон давления (абсолютное):

2,0 – 10,0 бар ;

14,0 – 70,0 бар ;

Ü Подключения (стандартно):

Входы:

Двоичные входы (ВЧ NAMUR – DI1 и DI2)		4

Выходы:

Двоичные выходы						4

Интерфейсы:

RS232							1

RS485 (Modbus)						1

 Подключения (опция):

Модуль аналогового выхода 4-20 мА		 	 Да  ; 	Нет  

Внешний соединительный модуль CU 900		Да  ; 	Нет  

 Калибровка корректора:

С датчиками давления и температуры  		Да   	Нет 

Дата заполнения «___»___________201__г.		Подпись ответственного лица________________