ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА ГРПБ

(Газорегуляторный пункт блочный)

| Данные о заказчике или проектной организации: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата:*____________________________________________________ |  | Контактное лицо:*_________________________________________ |  |
| Организация:*_____________________________________________ |  | Телефон: *_____________________Факс:*_______________________ |  |
| Адрес:____________________________________________________ |  | E-mail:*____________________________________________________ |  |
| Данные о конечном потребителе: |  |  |  |
| Наименование организации*________________________________ Телефон: _____________________Факс: ______________________ |  | Наименование объекта_____________________________________ Адрес, место назначения*___________________________________ |  |
| Исходные параметры для подбора: |  |  |  |
| 1. Тип ГРПБ | Тупиковый |  |  |
|  | Закольцованный |  |  |
| 2. Количество выходов ГРПБ | Один |  |  |
|  | Два |  |  |
|  | Три |  |  |
|  | Более 3-х |  |  |
| 3. Давление газа на входе в ГРПБ | Минимальное (расчетное), МПа |  |  |
|  | Максимальное (категория газопровода), МПа |  |  |
| 4. Давление газа на выходе ( по каждому выходу ГРПБ) | Минимальное, МПа |  |  |
|  | Максимальное, МПа |  |  |
| 5. Расход газа, приведенный к нормальным условиям( t=0 0С P=1 атм) | Минимальный, нм3/час |  |  |
|  | Максимальный, нм3/час |  |  |
| 6. Средство измерения расхода газа |  |  |  |
| 7. Необходимость применения на линиях редуцирования дублирующих регуляторов-мониторов | Да/нет |  |  |
| 8. Необходимость установки как минимум одной резервной линии редуцирования | Да/нет |  |  |
| 9. Узел очистки газа: | Одна ступень очистки газа: Да/нет |  |  |
|  | Две ступени очистки газа (грубая, тонкая): Да/нет |  |  |
|  | Резервная линия фильтрации: Да/нет |  |  |
|  | Байпасная линия: Да/нет |  |  |
| 10. Автоматизация ГРПБ: | Да/нет |  |  |
| 10.1. Сигналы, передаваемые на диспетчерский пункт | 1) Давление газа на каждом входе в ГРПБ: Да/нет |  |  |
|  | 2) Давление газа на каждом выходе из ГРПБ: Да/нет |  |  |
|  | 3) Расход и количество газа через каждый узел учета расхода ГРПБ: Да/нет |  |  |
|  | 4) Перепад давления на счетчике: Да/нет |  |  |
|  | 5) Перепад давление на фильтре: Да/нет |  |  |
|  | 6) Положение запорной арматуры ГРПБ (открыто-закрыто) Да/нет |  |  |
|  | 7) Положение регулирующего устройства (регулятора, монитора): Да/нет |  |  |
|  | 8) Состояние предохранительного запорного клапана ПЗК (открыт/закрыт): Да/нет |  |  |
|  | 9) Загазованность технологического помещения ГРПБ, помещения КИП и помещения для установки котлов: Да/нет |  |  |
|  | 10) Несанкционированный доступ в технологическое помещение, помещение КИП и помещение для установки котлов: Да/нет |  |  |
|  | 11) Температура природного газа: Да/нет |  |  |
|  | 12) Температура внутри технологического помещения, помещения КИП и помещения для установки котлов: Да/нет |  |  |
|  | 13) Пожарная сигнализация: Да/нет |  |  |
|  | 14) Другие дополнительные сигналы: (перечислить какие) |  |  |
| 10.2 Необходимость оснащения запорной арматуры ГРПБ электроприводами для возможности дистанционного открытия/закрытия | Да/нет |  |  |
| 10.3 Необходимость оснащения ГРПБ системой ограничения расхода и дистанционного контроля и регулирования выходного давления | Да/нет |  |  |
| 11. Дополнительные условия |  |  |  |