ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

«Ультразвуковой счетчик газа USZ08/GT400»

После заполнения отправить на эл. почту: info@rmg-rus.ru

| Заказчик |  |
| --- | --- |
| Адрес |  |
| Контактное лицо (с указанием Ф.И.О. и должности) |  |
| Телефон |  |
| Факс/эл. почта |  |

( Количество:_________________

( Тип газа:						(  Природный газ

(  Другой________________________

(указать какой именно)

( Тип счетчика:					(  Для коммерческого учета газа

(  Для технологического учета газа

( Условный диаметр трубопровода:	Ду  [_______]

( Температура окружающей среды счётчика: от  [_____](C   до [_____](C

( Установка в помещении? 				Нет (      Да (

( Температура газа:					  от  [_____](C   до [_____](C

( Входное давление газа (избыточное):

Мин.		[______] ( бар; ( МПа;

Рабочее	[______] ( бар; ( МПа;

Макс.		[______] ( бар; ( МПа;

( Расход газа:

Мин.		[________]( нм3/ч ( м3/ч

Рабочий	[________]( нм3/ч ( м3/ч

Макс.		[________]( нм3/ч ( м3/ч

( Требуемая точность счётчика:	0,5/0,3% (	  0,7/0,5% ( 1,4/1,0% (

( Вычислитель объема газа

( Без приведения (для технологического учета газа)

( Нужен   		 ( Не нужен

( Наличие ограничения по скорости газа: 	Нет (	Да ( _____ м/с

( Необходимость в прямых участках:		Да  (  		 НЕТ (

( Необходимость в ответных фланцах:	Да  (  		 НЕТ (

( Направление потока	Слева направо (		Справа налево (

( Необходимость в источнике бесперебойного питания для вычислителя и счетчика

Да  (  		 НЕТ (

Дата заполнения «___»___________20__г.		Подпись ответственного лица________________

# Footnotes

Необходима калибровка и поверка на стенде высокого давления

Только для DN200 и более при поверке имитационным методом

Только для DN100 - DN150 при поверке имитационным методом