ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

«Узел учета газа»

После заполнения отправить на E-mail: info@rmg-rus.ru

| Заказчик |  |
| --- | --- |
| Адрес |  |
| Контактное лицо (с указанием Ф.И.О. и должности) |  |
| Телефон |  |
| Факс |  |

 Тип газа:						  Природный газ

  Другой________________________

(указать какой именно)

 Тип счетчика:	___________________	  Для коммерческого учета газа

(указать предпочитаемый тип)

  Для технологического учета газа

 Условный диаметр трубопровода:	Ду  [_______]

 Температура окружающей среды:	от  [_____]C   до [_____]C

 Температура газа:				от  [_____]C   до [_____]C

 Давление газа (избыточное):

Минимальное входное давление		[______]          бар;       мбар;

Рабочие входное давление			[______]          бар;       мбар;

Максимальное входное давление		[______]          бар;       мбар;

 Расход газа:

Минимальный расход газа			[________]      нм3/ч

Рабочий расход газа				[________]      нм3/ч

Максимальный расход газа			[________]      нм3/ч

 Метод приведения к стандартным условиям

 Без приведения (для технологического учета газа)

 По состоянию

 По плотности

 Определение состава и калорийности газа

 Без определения состава и калорийности газа

 С определением калорийности газа

 С определением состава и калорийности газа

 Регистрация полученных данных

 Без регистрации (только передача данных по токовым сигналам или цифровому интерфейсу)

 Регистрация данных в электронном виде

 Регистрация данных на бумажном носителе (встроенный принтер)

 Необходимость в прямых участках:		Да    		 НЕТ 

 Необходимость в ответных фланцах:	Да    		 НЕТ 

Дата заполнения «___»___________20__г.		Подпись ответственного лица________________